## ДТС БИОТЕХ
ООО "ДТС Биотех"
Определение суммы фумонизинов. Набор ТЕСТСИП Фумонизины B1, B2 (0,25-5,0 мг/кг)
*** вводите значения только в ячейки, выделенные цветом ***
| Исполнитель | Operator:
| Дата: | Date:
| Метод: | Assay ID:
| № партии | Kit Lot#:
Раздел I: Калибровочная кривая
| Стандарт |  | Поглощение |  | B/Bo |  |  |  | Log(Конц.) | Logit B/Bo
| 0 мг/кг = | 1.387
| 0.25 мг/кг = | 1.018 |  |  |  |  | R^2 = | #DIV/0! | -0.60206 |  | R^2 =
| 1.0 мг/кг = | 0.833 |  |  |  |  | Slope = | #DIV/0! | 0 |  | Slope =
| 2.5 мг/кг = | 0.616 |  |  |  |  | Intercept = | #DIV/0! | 0.39794 |  | Intercept =
| 5.0 мг/кг = | 0.292 | [6 empty] | 0.69897
Раздел II: Расчет концентрации в образцах
| № | TIME | Поглощение | %T | Образец | OPERATOR | INSTRUMENT | NOTES | logit B/Bo | Конц. (мг/кг) | Ст. откл.
| 1 |  | 0 | 9.63 | Стандарт 0 мг/кг | Craig | DR/2010 SN:980600009115 | P0; 450nm | #DIV/0! | #DIV/0!
| 2 |  | 0 | 21.4 | Стандарт 0.25 мг/кг | Craig | DR/2010 SN:980600009115 | P0; 450nm | #DIV/0! | #DIV/0!
| 3 | 17:28 | 0 | 25.3 | Стандарт 1.0 мг/кг | Craig | DR/2010 SN:980600009115 | P0; 450nm | #DIV/0! | #DIV/0!
| 4 | 17:28 | 0 | 39.5 | Стандарт 2.5 мг/кг | Craig | DR/2010 SN:980600009115 | P0; 450nm | #DIV/0! | #DIV/0!
| 5 | 17:29 | 0 | 63.3 | Стандарт 5.0 мг/кг | Craig | DR/2010 SN:980600009115 | P0; 450nm | #DIV/0! | #DIV/0!
| 6 | 17:29 |  |  |  | Craig | DR/2010 SN:980600009115 | P0; 450nm
| 7 | 17:29 |  |  |  | Craig | DR/2010 SN:980600009115 | P0; 450nm
| 8 | 17:29 |  |  |  | Craig | DR/2010 SN:980600009115 | P0; 450nm
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Note on D4: Введите ФИО
Note on D5: Введите текущую дату
Note on D6: Введите импользуемый метод
Note on D7: ведите номер партии
Note on D11: Введите значение
Note on D12: Введите значение
Note on D13: Введите значение
Note on D14: Введите значение
Note on D15: Введите значение
Note on D46: Введите значение
Note on D47: Введите значение
Note on D48: Введите значение
Note on D49: Введите значение
Note on D50: Введите значение
Note on D51: Введите значение
Note on D52: Введите значение
Note on D53: Введите значение
Note on D54: Введите значение
Note on D55: Введите значение
Note on D56: Введите значение
Note on D57: Введите значение
Note on D58: Введите значение
Note on D59: Введите значение
Note on D60: Введите значение
Note on D61: Введите значение
Note on D62: Введите значение
Note on D63: Введите значение
Note on D64: Введите значение
Note on D65: Введите значение
Note on D66: Введите значение
Note on D67: Введите значение
Note on D68: Введите значение
Note on D69: Введите значение
Note on D70: Введите значение
Note on D71: Введите значение
Note on D72: Введите значение
Note on D73: Введите значение
Note on D74: Введите значение
Note on D75: Введите значение
Note on D76: Введите значение
Note on D77: Введите значение
Note on D78: Введите значение
Note on D79: Введите значение
Note on D80: Введите значение
Note on D81: Введите значение
Note on D82: Введите значение
Note on D83: Введите значение
Note on D84: Введите значение
Note on D85: Введите значение
Note on D86: Введите значение
Note on D87: Введите значение
Note on D88: Введите значение
Note on F46: Введите значение
Note on F47: Введите значение
Note on F48: Введите значение
Note on F49: Введите значение
Note on F50: Введите значение
Note on F51: Введите значение
Note on F52: Введите значение
Note on F53: Введите значение
Note on F54: Введите значение
Note on F55: Введите значение
Note on F56: Введите значение
Note on F57: Введите значение
Note on F58: Введите значение
Note on F59: Введите значение
Note on F60: Введите значение
Note on F61: Введите значение
Note on F62: Введите значение
Note on F63: Введите значение
Note on F64: Введите значение
Note on F65: Введите значение
Note on F66: Введите значение
Note on F67: Введите значение
Note on F68: Введите значение
Note on F69: Введите значение
Note on F70: Введите значение
Note on F71: Введите значение
Note on F72: Введите значение
Note on F73: Введите значение
Note on F74: Введите значение
Note on F75: Введите значение
Note on F76: Введите значение
Note on F77: Введите значение
Note on F78: Введите значение
Note on F79: Введите значение
Note on F80: Введите значение
Note on F81: Введите значение
Note on F82: Введите значение
Note on F83: Введите значение
Note on F84: Введите значение
Note on F85: Введите значение
Note on F86: Введите значение
Note on F87: Введите значение
Note on F88: Введите значение